**两类告警：**

实时库版告警程序：em\_aps.exe、libalm.dll

redis版告警程序：em\_apsrds.exe、em\_apsut.exe（众合）、libalmrds.dll

这两类告警同样的功能，都增加了告警数量统计功能，数据库中需要配置5个AI点，分别为：

"AI\_ALM\_TOTAL"---告警总数量点代码

"AI\_ALM\_UNACKTOTAL"---告警未确认总数量点代码

"AI\_ALM\_L1\_UNACKTOTAL"--- 一级告警未确认总数量点代码

"AI\_EVENT\_TOTAL"---事项总数量点代码

"AI\_EVENT\_UNACKTOTAL"---事项未确认总数量点代码

举例如下图配置：



注意：不需要数量统计功能时，这5个AI点不配置也可以；

ehgraph举例配置：



