数据摆渡系统操作手册

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 文档编号 |  |
| 编 制 |  | 编制日期 | 2019.8.29 |
| 审 核 |  | 审核日期 |  |

上海期安智能科技有限公司

目录

1. 概述 2

1.1 名词解释 2

1.2 系统概述 3

1.3 系统操作流程 3

2. 系统配置说明 3

2.1 生产端配置 3

2.2 生产端多线路配置 6

2.3 管理端配置 7

2.4 系统配置 7

2.5 运行配置 9

3. 报文详述 10

4. 实时库查看 12

5. 数据备份程序的配置 14

# 概述

本操作手册介绍了17号线数据摆渡系统的操作及使用方法。

适用软件版本: Version 1.0.0001。

## 名词解释

**缩略词表 表1.1.1**

| **缩写词** | **英文解释** | **中文解释** |
| --- | --- | --- |
| ACS | Access Control System | 门禁系统 |
| AFC | Automatic Fare Collection System | 自动售检票系统 |
| AI | Analog Input | 模拟量输入 |
| AO | Analog Output | 模拟量输出 |
| ATS | Automatic Train Supervision | 列车自动监控系统 |
| C3 | Command, Control & Communication | 面向轨道交通指挥、控制与通讯为一体的调度指挥中心 |
| CCTV | Closed Circuit Television | 闭路电视监控系统 |
| CIOP | Central Integrated Operation Platform | 线路控制中心集成操作平台 |
| CIOS | Central Integrated Operation System | 中央一体化操作系统 |
| CISCU | Central Integrated Supervisory Control Unit | 中央综合监控单元 |
| CLK | Clock | 时钟系统 |
| COCC | Comprehensive Operation Coordination Center | 路网运营指挥中心 |
| COTS | Commercial-off-the-shelf | 商用货架产品 |
| DCC | Depot Control Center | 车辆基地控制中心 |
| DI | Digital Input | 数字量输入 |
| DO | Digital Output | 数字量输出 |
| EMCS | Electric &Mechanic Control System | 机电设备监控系统 |
| FAS | Fire Alarm System | 火灾自动报警系统 |
| HMI | Human Machine Interface | 人机界面 |
| IIU | Integrated Interface Unit | 集成接口单元 |
| ILS | Intelligent Lighting System | 智能照明系统 |
| ISA | Integrated Substation Automation System | 变电所综合自动化系统 |
| ISCS | Intergrated Supervision & Control System | 综合监控系统 |
| MBN | Main Backbone Network | 通信骨干网 |
| MSS | Maintenance Support System | 维修支持系统 |
| MTBF | Mean Time Between Failure | 平均无故障时间 |
| MTTR | Mean Time To Repair | 平均修复时间 |
| NMS | Network Management System | 网络管理系统 |
| OCC | Operating Control Center | 线路运营控制中心 |
| OS | Operating System | 操作系统 |
| PA | Public Address | 广播系统 |
| PIS | Passenger Information System | 乘客信息系统 |
| PSD | Platform Screen Door | 站台门 |
| SCADA | Supervisory Control and Data Acquisition | 电力监控系统 |
| SIOP | Station Integrated Operation Platform | 车站控制室集成操作平台 |
| SIOS | Station Integrated Operation System | 车站一体化操作系统 |
| TCP/IP | Transfer Control Protocol / Internet Protocol | 传输控制协议/网络互联协议 |
| TMS | Training Management System | 培训管理系统 |
| UPS | Uninterrupted Power System | 不间断电源系统 |

## 系统概述

 数据摆渡系统，主要内容包括：

1. 数据的采集系统；
2. 数据的转发系统；
3. 数据库的配置与说明；

## 系统操作流程

此系统为后台程序,无人机交互界面。

双击运行fep\_start.exe即可启动系统,运行以后,可以打开任务管理器来查看是否有fep\_start和em\_daq两个进程,如果存在这两个进程,说明程序已经启动。请注意fep\_start为系统守护进程，所以如果要退出数据摆渡系统，必须要先关闭fep\_start进程，然后再关闭em\_daq进程。

# 系统配置说明

## 生产端配置

1. 增加一个系统环境变量，变量名为：FEPROOT，值为D:\FEP;

此地址为英文路径，不要放在C盘。如下图：



2. 将压缩包解压到D:\FEP，文件目录结构如下图：



3. 打开D:\FEP\db\AIDI\_Num\_Set.ini文件，将AI和DI的点数配置好，AINUM为AI点数,DINUM为DI点数。如果一台服务器只转一条线路,RTUNO默认为1，不需要做修改。修改完毕保存退出。如下图：



4. 运行D:\FEP\db\SQLiteInsert.exe程序,初始画面为:



确认输入的AI和DI点数正确以后,按任意按键继续.然后等待程序执行结束,当出现如下画面时,如下图:



说明AI,DI表已经配置完成.按任意键退出即可.

1. 运行 D:\FEP\db\sqlitestudio-2.1.4.exe程序，点“数据库”-> “添加数据库”，将同目录下的SEMODEL\_1.db添加进来。然后打开表->T004\_RTU， 如下图：



在第一行，接收数据端rtuRev1，修改AINUM和DINUM的值，修改成AIDI\_Num\_Set.ini里面配置的值。然后再配置第7行，转发端的rtuZf1的AINUM和DINUM点数。转发端的点数可以配成实际点数，比如本条线路的总数为AI 18万点，DI 46万点，那我们就可以在第一行，接收端配置的点数比实际多一些，如AI配19万，DI配47万。转发端我们就可以配成实际值，AI就配18万，DI配46万。

原则上是在创建数据库的时候，我们可以多建一些，但是在配点的时候，接收端一定要比实际点大一些，转发端可以配成实际值，或者比实际点大一些。

1. T004\_RTU点数配好好后，我们再来配置IP，打开T003\_CHAN表，将现场的真实IP配置进去，注意不要使用汉字全角。



如果是客户端那只需要配置好IP+端口号就可以，如果是做服务端，那格式为IP:端口号:s 如 127.0.0.1:1001:s。

##  生产端多线路配置

如果是多条路线接到同一台服务器上，我们就需要为每一条线路准备一个数据库。数据库名字为SEMODEL\_1.db、SEMODEL\_2.db这种命名方式，这个1，2，3数字和AIDI\_Num\_Set.ini里面的RTUNO为同一个值。比如我们有A和B两条线路的数据需要接收，那我们就要先复制两个数据库，分别命名为SEMODEL\_1.db和SEMODEL\_2.db。SEMODEL\_1.db的数据库的配置方式如前所述。SEMODEL\_2.db的配置大体相似，配置点数的地方改成rtuRev2和rtuZf2,如下图“



同样的，配置IP的地方也改成revChan2和zfChan2



同理，如果有更多的线路，那就按此方式配置。(接三条线路的话，就再复制一个数据库，命名为：SEMODEL\_3.db,然后使用里面的第三个RTU和Chan)

## 管理端配置

管理端的配置与生产端相似，只需要改一下IP地址就可以，同时请注意管理端如果是服务器端，IP+端口后面必须加一个“:s”。

## 系统配置

系统配置文件位于D:\FEP\cfg\daqset\_1.ini，

如下图：



这其中，我们会改动到的地方，一般只会是buffType这个值，这个值用来定义，我们接收数据时的buff大小，这个数值为2的次方，比如上图中的4，就表示2的4次方为16KB。rtuCount的值必须要比转发RTU的rtuNo的值相等或者更大，接收RTU和转发RTU的块标志[RTUX]这个X的值与数据库里面配置的RTU号是一致的，这个值必须大于0。其它值如无必要，请不要随便改动。新增加两个参数，如果在接收端需要做数据转存处理，那我们就要增加metro,saveToFileMinute这两项值。Metro表示线路号，saveToFileMinute表示多久时间备份一次全数据，单位为分钟。

备份出来的数据保存在D:\FEP\autobackup,然后以地铁线路名建文件夹，每条线路的数据都存放在各自的线路文件夹下。如下图：



转发RTU的配置在如下图：



同理，buffType的值和接收端是一样的，这两值要配成一样。如果接收端是16KB，那转发端的RTU7的buffType也应该设置成16KB。

转发端还有一值有可能会改动到，sleepcycle，这个值可以调整转发的频率。

 Daqset配置文件也和数据库一样，每一条线路使用一个配置文件，命名规则也一样，daqset\_1.ini，daqset\_2.ini。

## 运行配置

通过上面的几个步骤以后，整个系统就配置完成，最后再配置一个文件，以此来决定要运行哪几条线路。配置文件的目录为 D:\FEP\bin\ guard.ini如下图：



Num表示是有几条路线。有几条，下面的PROCESSPATH就要配置几个。

配置好以后，再双击运行fep\_start.exe就可以启动系统。

# 报文详述

|  |
| --- |
| TCPTx（TotalLen长可变数据包） |
| **字节****序号** | **数据段** | **说明** | **值** | **备注** |
| 1 | Head | Head Lo | 0xEB | 固定头低字节 |
| 2 | 　 | Head Hi | 0x90 | 固定头高字节 |
| 3 | SYSID | SYSID | 0xFF | 固定系统标识号 |
| 4 | PacketNo | PacketNo Lo | 　 | 帧包编号(0 ~ 0xFFFF)自加循环 |
| 5 | 　 | PacketNo Hi | 　 | 每包数据按顺序递增1 |
| 6 | TotalLen | TotalLen Lo | 　 | from Multi-Flag bytes |
| 7 | 　 | TotalLen Hi | 　 | 字节数 |
| 8 | Frame Type | Multi-Flag | 0-1 | 0无后续包；1有后续包 |
| 9 | MsgData | MsgID | 　 | 数据类型1-DI；3-AI |
| 10 | MsgCnt Lo | 　 | 数据点总数范围: 0 ~ 0xFFFFFF**MsgCnt=DI点数或者AI点数** |
| 11 | MsgCnt Me | 　 |
| 12 | MsgCnt Hi | 　 |
| 13 | StartAddressLo | 　 | 数据起始地址范围: 0 ~ 0xFFFFFF本包数据相对于总数据的偏移数DI的偏移数以字节为单位计算AI的偏移数以双字节为单位计算DI：StartAddressx8=DI起始点号AI：StartAddress=AI起始点号 |
| 14 | StartAddressMe | 　 |
| 15 | StartAddressHi | 　 |
| 16 | Content byte 1 | 　 | 数据内容存储顺序：低字节序（前低后高）不同的数据类型所占字节不一样：DI: 8个点占1个字节、字节里多余出来的位填充0AI: 1个点占2个字节N = 2n ( n=1~512) |
|  | …… | 　 | **DI:N=2\*(MsgCnt+15)/16** |
| 15+N | Content byte **N** | 　 | **AI: N=2\*MsgCnt** |
|  | 　 | Check Lo | 　 | 从1 ~ (15+N)字节计算CRC校验 |
| 17+N | 　 | Check Hi | 　 |

注： content部分（16~15+N字节），DI按前低字节、后高字节序; AI每个word按前低字节、后高字节序编排组包。

举例：MsgID= 3，第一个AI值= content0002+256\*content0001

# 实时库查看

接收端接收到的数据会存放到实时库里面，以下是如何来查看实时库的说明：

1.打开运行系统框，输入CMD命令。

2.定位到bin文件夹。

3.输入ehsql sa se\_root 1 (如果有多条线路那后面的数字要跟着变化)



使用desc 命令可以查看有多少表，如下图：



查看表的结构，可以使用desc + 表名，如下图：



查看表记录：



如果更新标志为128，就说明数据已经被更新过了，初始值为 0.

# 数据备份程序的配置

1.要使用数据备份功能，要先在备份数据库服务器上创建线路对应的表空间，SQL如下：

创建表空间：

create tablespace BACKUP\_17 datafile 'D:\Oracle\oradata\orcl\backup\_17.dbf' size 10240M autoextend ON next 5120M maxsize 51200M;

BACKUP\_17这个就表示是17号线的表空间名;（8号线就是BACKUP\_8其它线路类似命名）

backup\_17.dbf存放路径，服务器的值可能和这个不一样，要实地看一下，存放路径是什么，对应改一下，就可以。

2.表空间创建完毕以后，再来配置一下备份程序的配置文件

配置文件cfg\BackupSetting.ini，可以用来对数据备份程序进行配置，如下：



IP表示备份数据库服务器的IP地址;

Port表示备份数据库服务器的端口;

User表示登陆名;

Password表示登陆密码;

SyncTimeMinute表示多久备份一次数据;（单位是分钟）

3.配置完毕以后，可以双击运行DataBackup.exe，出现以下界面：



如果配置文件里面已经配置好了，界面上显示的都是配置文件里面配置的数据，不需要再做修改，可以直接点击开始对数据进行备份。程序会每隔2小时自动进行数据备份。

4.备份成功以后，我们可以通过第三方工具来查看，我们备份的数据是否正确。如下图：

