## 3.04 R4版本测试
用例编号 | 所属模块 | 用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 重要级别 | 测试结果 | 说明
1001 | in_faultRecord | Feature #2768 录波插件正常功能测试. | 环境配置: 启动录波服务,将录波文件提前放到ComTrade.ini配置的路径里面.平台使用15号线的图纸和数据. | 1.启动em_auth -self; 2.启动ehmi,打开录波插件； 3.查看插件是否能正常显示车站以及录波文件. 4.选择一个车站,选择一个录波文件,选择几个通道,点击读取数据按钮. 5.查看录波曲线是否能正常显示,坐标,数据,故障发生时间是否有正常显示. 6.鼠标移动到曲线上时,是否有显示tip信息,是否有显示当前坐标的竖线. | 1.车站选择栏能正常显示有录波文件的车站. 2.能正常显示所有录波文件. 3.能正常选择通道. 4.录波曲线正常显示. | 高 | 通过 | 1.车站选择栏能正常显示车站. 2.选择车站以后,该车站对应的录波文件能正常显示. 3.能正常选择对应的通道. 4.能正常显示录波曲线.
1002 | in_faultRecord | Feature #2768 录波插件在故障发生时间的X轴上增加一条红色的竖线. | 环境配置: 启动录波服务,将录波文件提前放到ComTrade.ini配置的路径里面.平台使用15号线的图纸和数据. | 1.启动ehmi,打开录波插件； 2.选择一个车站,选择一个录波文件,选择几个通道,点击读取数据按钮. 3.查看录波曲线是否能正常显示,故障发生时间的X轴上是否有红色竖线显示. | 1.红色的竖线正常显示在X轴的对应的故障发生时间点位置. | 高 | 通过 | 1.正常显示红色的竖线.
1003 | in_faultRecord | Feature #2768 录波插件的Y轴最大值,最小值使用实际数据里面的最大值和最小值. | 环境配置: 启动录波服务,将录波文件提前放到ComTrade.ini配置的路径里面.平台使用15号线的图纸和数据. | 1.启动ehmi,打开录波插件； 2.选择一个车站,选择一个录波文件,选择几个通道,点击读取数据按钮. 3.查看录波曲线是否能正常显示,查看Y轴的最大值和最小值与录波文件里面的数据是否一致. | 1.Y轴上的最大值与最小值与录波文件里面的值一致. | 高 | 通过 | 1.Y轴上的最大值与最小值与录波文件里面的值一致.
1004 | in_faultRecord | Feature #2768 录波插件X轴时间按新公式重新计算,标题里面增加最大值,最小值的单位以及最大值发生时间,最小值发生时间. | 环境配置: 启动录波服务,将录波文件提前放到ComTrade.ini配置的路径里面.平台使用15号线的图纸和数据. | 1.启动ehmi,打开录波插件； 2.选择一个车站,选择一个录波文件,选择几个通道,点击读取数据按钮. 3.查看X轴标题里面是否有最大值,最小值的单位以及最大值发生时间,最小值发生时间. | 1.X轴标题里面正常显示最大值,最小值的单位以及最大值发生时间,最小值发生时间. | 高 | 通过 | 1.X轴标题能正常显示最大值,最小值的单位以及最大值发生时间,最小值发生时间.
1005 | in_faultRecord | Feature #2768 录波插件最下方增加显示录波文件概述,包括录波开始记录时间和故障发生时间. | 环境配置: 启动录波服务,将录波文件提前放到ComTrade.ini配置的路径里面.平台使用15号线的图纸和数据. | 1.启动ehmi,打开录波插件； 2.选择一个车站,选择一个录波文件,选择几个通道,点击读取数据按钮. 3.查看插件最下方是否有录波文件概述信息,包括录波开始记录时间和故障发生时间. | 1.插件最下方正常显示录波文件概述信息,包括录波开始记录时间和故障发生时间. | 高 | 通过 | 1.插件最下方能正常显示录波文件概述信息,包括录波开始记录时间和故障发生时间.
1006 | in_faultRecord | Feature #2768 录波曲线鼠标点击处增加显示一条竖线. | 环境配置: 启动录波服务,将录波文件提前放到ComTrade.ini配置的路径里面.平台使用15号线的图纸和数据. | 1.启动ehmi,打开录波插件； 2.选择一个车站,选择一个录波文件,选择几个通道,点击读取数据按钮. 3.鼠标点击录波曲线,查看是否有显示一条竖线. | 1.鼠标点击处显示一条竖线. | 高 | 通过 | 1.鼠标点击处显示一条竖线,并有对应的Y点信息.
1007 | in_faultRecord | Feature #2768 通道选择对话框,增加所有通道的选项,允许用户同时选择AI和DI通道. | 环境配置: 启动录波服务,将录波文件提前放到ComTrade.ini配置的路径里面.平台使用15号线的图纸和数据. | 1.启动ehmi,打开录波插件； 2.选择一个车站,选择一个录波文件,点击左上方曲线选择按钮. 3.在弹出的通道选择对话框里面,点击通道类型,查看是否有所有通道选项. 4.点击所有通道选项,查看是否能一次选择不同的通道类型. | 1.通道类型下拉框里面有所有通道类型. 2.能同时选择模拟通道和数字通道,选择了所有通道类型,通道选择窗口里面,模拟通道前面会增AI:XXX,数字通道前面增加DI:XXX. | 高 | 通过 | 1.通道类型下拉框里面有所有通道类型选项. 2.能同时选择模拟通道和数字通道.
1008 | in_faultRecord | Feature #2768 通道选择对话框,增加最大显示通道数设置,允许用户通过配置文件修改这个值.. | 环境配置: 启动录波服务,将录波文件提前放到ComTrade.ini配置的路径里面.平台使用15号线的图纸和数据. | 1.启动ehmi,打开录波插件； 2.选择一个车站,选择一个录波文件,点击左上方曲线选择按钮. 3.在弹出的通道选择对话框里面,点击通道类型,选择大于10个通道. 4.点击读取数据按钮,查看是否有错误框弹出. | 1.会弹出提示框提示用户,选择的通道数过多. | 高 | 通过 | 符合预期