QT-ISCS综合监控系统

QT-ISCS3.0beta2功能完善性测试

编写时间2020年07月30日

1. 引言

1.1 测试内容

QT-ISCS综合监控系统QT-ISCS3.0beta2版本功能完善性测试。

2. 测试组织

2.1 测试人员

| 姓名 | 职务 | 工作职责 | 测试开始时间 | 测试结束时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘汉清 | 测试负责人 |  | 2020年7月29日 | 2020年7月30日 |
| 熊心 | 测试工程师 |  | 2020年7月29日 | 2020年7月30日 |

3.2 测试环境

3.2.1 硬件环境

一台戴尔笔记本(192.168.2.114)做主服务器,一台戴尔pc笔记本(192.168.2.125)作为工作站。

3.2.2 软件环境

工作站和服务器均采用Windows 10操作系统，QT-ISCS综合监控系统使用QT-ISCS3.0BETA2版本、数据库使用Oracle  11g版本（服务端使用oracle服务端，工作站使用oracle客户端）。

4. 测试内容

4.1测试目录（标注绿色为该功能已完善，标注灰色为未测试，标注红色为功能未完善，标注黄色为功能存在bug。）

| 序号 | 编号 | 测试项 | 测试过程 | 测试记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BUG #617 | ehmi中35KV备自投等界面点击投入引起告警数目插件、用户名插件、in_textBox插件闪烁刷新 | 点击备自投等按钮，检查是否闪烁 | 功能已完善 |  |
| 2 | BUG #600 | 矩形图元加载背景位图不能自适应矩形大小 | 在ehgraph新建一个矩形图元并加载位图后进行拖拽改变大小 | 功能已完善 |  |
| 3 | BUG #494 | bin3.0的pis插件点击esc键后，界面会消失 | 更改佘山站实时报警和实时事件插件为PIS中心控制台和PIS车站控制台，在ehmi中进行检查 | 功能已完善 |  |
| 4 | BUG #361#445 | 点击某些二级菜单后概率性会出现消失一会再出现现象 | 通过ehmi在PSCADA界面下对全线一次图、全线接触网图、权限总览、程序控制、进行反复切换 | 功能已完善 |  |
| 5 | Feature #435 | 图形脚本增加接口：getobjsize/getobjcolor; setobjcolor功能范围扩大 | 在ehgraph中新建按钮和文本进行检测 | 功能已完善 |  |
| 6 | BUG #631 | 位图图元无法通过鼠标拖拽改变大小 | 在ehgraph中新建位图进行拖拽测试 | 功能已完善 |  |
| 7 | BUG #630 | 仪表盘相关 | 在ehgraph新建一个仪表盘图元 | 功能已完善 | Bug 见条目 |
| 8 | BUG #653 | 在ehqxgl中新建一个用户，用户的名称如果有下划线的话会提示 | 在ehqxgl中新建一个用户 | 功能已完善 |  |

4.2	未测试目录

| 序号 | 编号 | 测试项 | 未测试原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BUG #335 | 用位图制作的图元无法旋转 | 研发中 |
| 2 | BUG #503 #360 | 历史查询插件，实时事项插件打印问题 | 研发中 |

4.3测试记录

BUG #617

测试内容：ehmi中35KV备自投等界面点击投入引起告警数目插件、用户名插件、in_textBox插件闪烁刷新

测试过程：在ehmi权限总览中35KV备自投、400V备自投，点选分区全选，点击投入；在ehmi权限总览中继电保护整定值，点选分区全选，分别点选位置选择一段、二段，分别点击定值切换第一组、第二组

测试结果：在程序命令运行期间，ehmi屏幕右下角告警数目、当前用户组、当前用户名、in_textBox文本编辑框不闪烁，

测试结论：该功能已完善

BUG #600

测试内容：矩形图元加载背景位图不能自适应矩形大小

测试过程：在ehgraph中进行矩形图元的创建并填充背景位图，分别进行拖拽改变大小测试，通过改变坐标值改变大小测试。

测试结果：矩形图元加载背景位图后可以进行自适应大小调节。

测试结论：功能已完善

BUG #494

测试内容：PA插件按esc闪退

测试过程：新建一个插件，分别选择PA、PIS车站控制，PA、PIS中心控制，

测试结果：PIS、PA插件点击esc后界面不会消失

说明：PA车站插件和PA中心插件，纵轴的位置在ehmi中显示与ehgraph显示相反，修改x1、x2、y1、y2坐标值

测试结论：该功能已完善

BUG #361 #445

测试内容：点击某些二级菜单后概率性会出现消失一会再出现现象，svm页面使用背景图导致刷新显示混乱问题，专业选站条SelectStation.SVM操作切换点击专业按钮、车站选站脚本，会因为背景图刷新问题，导致不可见或黑块

测试过程：通过ehmi在PSCADA界面下对全线一次图、全线接触网图、权限总览、程序控制、35KV备自投、400V备自投、继电保护整定值、轨电位NK11之间进行反复切换。

测试结果：在此次测试中未出现上述情况

测试结论：该功能已完善

Future #435

测试内容：setobjcolor功能范围扩大

测试过程：在ehgraph中新建一个按钮(0_3_按钮_7796)、三个文本(0_3_文本_7797、0_3_文本_7798、0_3_文本_7799)、一个棒图(0_3_棒图_7800),设置(0_3_文本_7797)颜色为(128，128，255)

在按钮触发中写下如下脚本

setobjcolor("0_3_文本_7797",0,0,255,0) setobjcolor("0_3_棒图_7800",125,125,255,0)。 setobjcolor("0_3_按钮_7796",255,0,0,0) color1,color2,color3=getobjcolor("0_3_文本_7797") setobjtext("0_3_文本_7797",color1) setobjtext("0_3_文本_7798",color2) setobjtext("0_3_文本_7799",color3)

在ehmi点击按钮

测试结果：setobjcolor可以改变文本和按钮，位图的颜色

测试结论：该功能已完善

BUG #631

测试内容：ehgraph画图工具一般图元中的位图图元无法通过鼠标拖动边角改变大小，通过改图元设置框内的坐标X1.X2.Y1.Y2可改大小

测试过程：在ehgraph中新建一个位图进行拖拽改变大小测试

测试结果：可以通过拖拽改变位图图元的大小

测试结论：该功能已完善

BUG #630

测试内容：主刻度值和子刻度都为1时，指针颜色消失，子刻度为0时ehgraph软件崩溃，主刻度或者子刻度值为负值时软件崩溃，在更改面板精度和值精度为-1时，界面上小数后为6位，且在第一次在面板精度和值精度输入负值并敲击空格属性设置会出现空白现象。

测试过程：在ehgraph中新建一个仪表盘图元对设置进行更改，

测试结果：主刻度和子刻度都为1时指针颜色不消失，刻度设置、角度设置、精度设置等无法输入负值，主刻度和子刻度相乘要小于等于200

当起始角度大于终止角度时，没有刻度的地方仍有刻度着色

外框宽度填入100时，提示范围超限，确认后，依然生效！

当起始刻度为0时，终止刻度填大于0小于220的值后，左边的数字会与刻度重叠

终止角度填大于360的值会提示超限，确认后会生效

起始角度设置成360终止角度设置成0时，刻度数值重叠

将角度设置的起始角度和终止角度设置为一样，

起始刻度和终止刻度没有重复

将起始角度设置为180，终止角度设置为0

指针填充完整，刻度显示完全，

在设置主刻度值和子刻度值为0时会提示

两者相乘为0，描述错误

测试结论：功能完善(存在bug)

BUG #653

测试内容：在ehqxgl中新建一个用户，用户的名称如果有下划线的话会提示

测试过程：在ehqxgl中新建一个用户，且名字带下划线。

测试结果：该功能已完善

测试结论：该功能已完善

五、BUG

1、在ehgraph中新建一个插件（PLUG）图元，无法通过拖拽四个角进行调整大小，可以通过尺寸坐标进行调整大小。

测试员：____熊心__ _        测试时间：_____2020-07-29到2020-07-30______