# QT-ISCS序控卡片配置使用手册

- 安装

1.1需要更新

| 文件名 | 说明 |
| --- | --- |
| bin\em_css.exe | dac控制服务器 |

- ehdbo配置

2.1序控表TB4020_TRAINCTRL

2.2序控步骤表TB4021_TRAINSTEP

“执行序号”必须从1开始。

“控制对象名称”的代码为DO点表记录时，采用‘预期状态’列的值进行顺序遥控。

“控制对象名称”的代码为AO点表记录时，采用‘预期值’列的值进行顺序遥调。

- ehgraph界面组态

trainctrl(“序控组名称”)

举例：trainctrl(“ELZ_JX1_ON”)