## input
µØÖ· | ²É¼¯ÐòºÅ | ¿ªÊ¼ | ½áÊø | ÀàÐÍ | ÖµÀàÐÍ | ×éºÅ | ¹¦ÄÜºÅ | Ê±¼ä¼ä¸ô
1 | 1 | 0 | 2 | DI | bit | 1 | 3 | 1
1 | 2 | 3 | 3 | DI | bit | 1
1 | 1 | 4 | 15 | AI | int16 | 1
2 | 2 | 0 | 15 | AI | int16 | 1
3 | 3 | 0 | 20 | AI | int32 | 1
4 | 4 | 5 | 15 | AI | int16 | 1
5 | 5 | 0 | 15 | AI | rv_uint16 | 1
6 | 6 | 0 | 15 | AI | uint16 | 1
15 | 7 | 0 | 15 | AI | uint16 | 2 | 3 | 1
16 | 8 | 0 | 15 | AI | uint16 | 2
19 | 9 | 0 | 7 | AI | uint16 | 2
20 | 10 | 0 | 31 | AI | float | 2
30 | 3 | 0 | 0 | DI | bit | 3 | 3 | 1
31 | 4 | 2 | 2 | DI | bit | 3
32 | 5 | 15 | 15 | DI | bit | 3
50 | 6 | 0 | 4 | VA | uint16 | 4 | 3 | 1
51 | 12 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
52 | 13 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
53 | 14 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
54 | 15 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
55 | 16 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
56 | 17 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
57 | 18 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
58 | 19 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
59 | 20 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
60 | 21 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
61 | 22 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
62 | 23 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
63 | 24 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
64 | 25 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
65 | 26 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
66 | 27 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
67 | 28 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
68 | 29 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
69 | 30 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
70 | 31 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
71 | 32 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
72 | 33 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
73 | 34 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
74 | 35 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
75 | 36 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
76 | 37 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
77 | 38 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
78 | 39 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
79 | 40 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
80 | 41 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
81 | 42 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
82 | 43 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
83 | 44 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
84 | 45 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
85 | 46 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
86 | 47 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
87 | 48 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
88 | 49 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
89 | 50 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
90 | 51 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
91 | 52 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
92 | 53 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
93 | 54 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
94 | 55 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
95 | 56 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
96 | 57 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
97 | 58 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
98 | 59 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
99 | 60 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
100 | 61 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
101 | 62 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
102 | 63 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
103 | 64 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
104 | 65 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
105 | 66 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
106 | 67 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
107 | 68 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
108 | 69 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
109 | 70 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
110 | 71 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
111 | 72 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
112 | 73 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
113 | 74 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
114 | 75 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
115 | 76 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
116 | 77 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
117 | 78 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
118 | 79 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
119 | 80 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
120 | 81 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
121 | 82 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
122 | 83 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
123 | 84 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
124 | 85 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
125 | 86 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
126 | 87 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
127 | 88 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
128 | 89 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
129 | 90 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
130 | 91 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
131 | 92 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
132 | 93 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
133 | 94 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
134 | 95 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
135 | 96 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
136 | 97 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
137 | 98 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
138 | 99 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
139 | 100 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
140 | 101 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
141 | 102 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
142 | 103 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
143 | 104 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
144 | 105 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
145 | 106 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
146 | 107 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
147 | 108 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
148 | 109 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
149 | 110 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
150 | 111 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
151 | 112 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
152 | 113 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
153 | 114 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
154 | 115 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
155 | 116 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
156 | 117 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
157 | 118 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
158 | 119 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
159 | 120 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
160 | 121 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
161 | 122 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
162 | 123 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
163 | 124 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
164 | 125 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
165 | 126 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
166 | 127 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
167 | 128 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
168 | 129 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
169 | 130 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
170 | 131 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
171 | 132 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
172 | 133 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
173 | 134 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
174 | 135 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
175 | 136 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
176 | 137 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
177 | 138 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
178 | 139 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
179 | 140 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
180 | 141 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
181 | 142 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
182 | 143 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
183 | 144 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
184 | 145 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
185 | 146 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
186 | 147 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
187 | 148 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
188 | 149 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
189 | 150 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
190 | 151 | 0 | 15 | AI | int16 | 4
220 | 1 | 0 | 31 | PI | int32 | 5 | 3 | 100
1 | 11 | 0 | 0 | DI | bit | 6 | 1 | 100
2 | 12 | 0 | 0 | DI | bit | 6
3 | 13 | 0 | 0 | DI | bit | 6
4 | 14 | 0 | 0 | DI | bit | 6
5 | 15 | 0 | 0 | DI | bit | 6
6 | 16 | 0 | 0 | DI | bit | 6
7 | 17 | 0 | 0 | DI | bit | 6
8 | 18 | 0 | 0 | DI | bit | 6
9 | 19 | 0 | 0 | DI | bit | 6
10 | 20 | 0 | 0 | DI | bit | 6
11 | 21 | 0 | 1 | DI | bit | 6
15 | 22 | 0 | 0 | DI | bit | 6
19 | 23 | 0 | 0 | DI | bit | 6
22 | 24 | 0 | 0 | DI | bit | 6
23 | 25 | 0 | 0 | DI | bit | 6
24 | 26 | 0 | 0 | DI | bit | 6
25 | 27 | 0 | 0 | DI | bit | 6
26 | 28 | 0 | 2 | DI | bit | 6
300 | 2 | 0 | 31 | PI | float | 7 | 3 | 100
301 | 152 | 0 | 15 | AI | rv_int16 | 7
302 | 153 | 0 | 15 | AI | rv_uint16 | 7
303 | 154 | 0 | 15 | AI | rv_uint16 | 7
304 | 155 | 0 | 15 | AI | rv_uint16 | 7
305 | 156 | 3 | 29 | AI | sw_rv_int32 | 7
10 | 1 |  |  | AO | sint16 | 1 | 15
11 | 2 |  |  | AO | sint16 | 1
12 | 3 |  |  | AO | uint16 | 1
23 | 1 |  |  | DO | bit | 2 | 16
24 | 2 |  |  | DO | bit | 2
25 | 3 |  |  | DO | bit | 2