## 说明
名称 | 描述 | 系统
设备描述 | 简单扼要叙述设备的文字 | TIAS
设备类型 | 设备的类型，不应超过4个字符
设备编号 | 代表设备类型的设备代码,不应超过4个字符
属性描述 | 设备属性的文字描述
数字表示类型 | 输入数字表示类型. 对于数字信号, 当输入值为0,1…时对应的文字描述. 例如: 0 = 开, 1 = 关.
IO 类型 | 输入输出点的类型描述: DI, DO: 数字输入/输出 AI, AO: 模拟输入/输出
模拟单位 | 只须输入如输入/输出点类型为模拟(如AI, AO) 模拟单位为模拟输入/输出使用的单位， 如 - No unit/无单位 - V /伏特 - A /安培 - 1000 V/千伏
备注 | 备注设备或属性的一些信息

## 变更记录
版本 | 变更说明 | 公司 | 修改者 | 日期

## 供电区段
序号 | 编号 | 起止位置
1 | A05 | 星城车辆段-罐子岭 | 下行
2 | A06 | 罐子岭-湘江新城 | 下行
3 | A07 | 湘江新城-汉王陵公园 | 下行
4 | A08 | 汉王陵公园-茶子山 | 下行
5 | A09 | 茶子山-六沟垅 | 下行
6 | A10 | 六沟垅-溁湾镇 | 下行
7 | A11 | 溁湾镇-阜埠河 | 下行
8 | A12 | 阜埠河-碧沙湖 | 下行
9 | A13 | 碧沙湖-砂子塘 | 下行
10 | A14 | 砂子塘-树木岭 | 下行
11 | A15 | 树木岭-沙湾公园 | 下行
12 | A16 | 沙湾公园-长沙火车南站 | 下行
13 | A17 | 长沙火车南站-杜家坪 | 下行
14 | A18 | 杜家坪-黄榔停车场 | 下行
15 | B05 | 星城车辆段-罐子岭 | 上行
16 | B06 | 罐子岭-湘江新城 | 上行
17 | B07 | 湘江新城-汉王陵公园 | 上行
18 | B08 | 汉王陵公园-茶子山 | 上行
19 | B09 | 茶子山-六沟垅 | 上行
20 | B10 | 六沟垅-溁湾镇 | 上行
21 | B11 | 溁湾镇-阜埠河 | 上行
22 | B12 | 阜埠河-碧沙湖 | 上行
23 | B13 | 碧沙湖-砂子塘 | 上行
24 | B14 | 砂子塘-树木岭 | 上行
25 | B15 | 树木岭-沙湾公园 | 上行
26 | B16 | 沙湾公园-长沙火车南站 | 上行
27 | B17 | 长沙火车南站-杜家坪 | 上行
28 | B18 | 杜家坪-黄榔停车场 | 上行

## AFC客流量信息
序号 | 编号 | 起止位置
1 | S05 | 星城车辆段 | 车站
2 | S06 | 罐子岭 | 车站
3 | S07 | 湘江新城 | 车站
4 | S08 | 汉王陵公园 | 车站
5 | S09 | 茶子山 | 车站
6 | S10 | 六沟垅 | 车站
7 | S11 | 溁湾镇 | 车站
8 | S12 | 阜埠河 | 车站
9 | S13 | 碧沙湖 | 车站
10 | S14 | 砂子塘 | 车站
11 | S15 | 树木岭 | 车站
12 | S16 | 沙湾公园 | 车站
13 | S17 | 长沙火车南站 | 车站
14 | S18 | 杜家坪 | 车站

## 车站火灾报警
序号 | 编号 | 联锁区 | 起止位置 | 方向 | 名称
1 | A01 | 1 | 星城车辆段-罐子岭 | 下行 | XC-GZLX
2 | A02 | 1 | 罐子岭-月亮岛西 | 下行 | GZL-YLDX
3 | A03 | 2 | 月亮岛西-湘江新城 | 下行 | YLD-XJX
4 | A04 | 2 | 湘江新城-汉王陵公园 | 下行 | XJ-HWLX
5 | A05 | 2 | 汉王陵公园-福元大桥 | 下行 | HWL-FYDX
6 | A06 |  | 福元大桥-茶子山 | 下行 | FYD-CZSX
7 | A07 |  | 茶子山-观沙岭 | 下行 | CZS-GXLX
8 | A08 |  | 观沙岭-六沟垅 | 下行 | GXL-LGLX
9 | A09 |  | 六沟垅-望月湖 | 下行 | LGL-WYHX
10 | A10 |  | 望月湖-溁湾镇 | 下行 | WYH-YWZX
11 | A11 |  | 溁湾镇-湖南师大 | 下行 | YWZ-HNSX
12 | A12 |  | 湖南师大-湖南大学 | 下行 | HNS-HNDX
13 | A13 |  | 湖南大学-阜埠河 | 下行 | HND-FBHX
14 | A14 |  | 阜埠河-碧沙湖 | 下行 | FBH-BSHX
15 | A15 |  | 碧沙湖-黄土岭 | 下行 | BSH-HTLX
16 | A16 |  | 黄土岭-砂子塘 | 下行 | HTL-SZTX
17 | A17 |  | 砂子塘-赤岗岭 | 下行 | SZT-CGLX
18 | A18 |  | 赤岗岭-树木岭 | 下行 | CGL-SMLX
19 | A19 |  | 树木岭-圭塘 | 下行 | SML-GTX
20 | A20 |  | 圭塘-沙湾公园 | 下行 | GT-SWX
21 | A21 |  | 沙湾公园-粟塘 | 下行 | SW-STX
22 | A22 |  | 粟塘-平阳 | 下行 | ST-PYX
23 | A23 |  | 平阳-长沙火车南 | 下行 | PY-CSHX
24 | A24 |  | 长沙火车南-光达 | 下行 | CSH-GDX
25 | A25 |  | 光达-杜家坪 | 下行 | GD-DJPX
26 | A26 |  | 杜家坪-黄榔停车场 | 下行 | DJP-HLX
27 | B01 | 1 | 星城车辆段-罐子岭 | 上行 | XC-GZLS
28 | B02 | 1 | 罐子岭-月亮岛西 | 上行 | GZL-YLDS
29 | B03 | 2 | 月亮岛西-湘江新城 | 上行 | YLD-XJS
30 | B04 | 2 | 湘江新城-汉王陵公园 | 上行 | XJ-HWLS
31 | B05 | 2 | 汉王陵公园-福元大桥 | 上行 | HWL-FYDS
32 | B06 |  | 福元大桥-茶子山 | 上行 | FYD-CZSS
33 | B07 |  | 茶子山-观沙岭 | 上行 | CZS-GXLS
34 | B08 |  | 观沙岭-六沟垅 | 上行 | GXL-LGLS
35 | B09 |  | 六沟垅-望月湖 | 上行 | LGL-WYHS
36 | B10 |  | 望月湖-溁湾镇 | 上行 | WYH-YWZS
37 | B11 |  | 溁湾镇-湖南师大 | 上行 | YWZ-HNSS
38 | B12 |  | 湖南师大-湖南大学 | 上行 | HNS-HNDS
39 | B13 |  | 湖南大学-阜埠河 | 上行 | HND-FBHS
40 | B14 |  | 阜埠河-碧沙湖 | 上行 | FBH-BSHS
41 | B15 |  | 碧沙湖-黄土岭 | 上行 | BSH-HTLS
42 | B16 |  | 黄土岭-砂子塘 | 上行 | HTL-SZTS
43 | B17 |  | 砂子塘-赤岗岭 | 上行 | SZT-CGLS
44 | B18 |  | 赤岗岭-树木岭 | 上行 | CGL-SMLS
45 | B19 |  | 树木岭-圭塘 | 上行 | SML-GTS
46 | B20 |  | 圭塘-沙湾公园 | 上行 | GT-SWS
47 | B21 |  | 沙湾公园-粟塘 | 上行 | SW-STS
48 | B22 |  | 粟塘-平阳 | 上行 | ST-PYS
49 | B23 |  | 平阳-长沙火车南 | 上行 | PY-CSHS
50 | B24 |  | 长沙火车南-光达 | 上行 | CSH-GDS
51 | B25 |  | 光达-杜家坪 | 上行 | GD-DJPS
52 | B26 |  | 杜家坪-黄榔停车场 | 上行 | DJP-HLS
53 | S01 | 1 | 罐子岭站 | 车站 | GZL
54 | S02 | 1 | 月亮岛西站 | 车站 | YLD
55 | S03 | 2 | 湘江新城站 | 车站 | XJX
56 | S04 | 2 | 汉王陵公园站 | 车站 | HWL
57 | S05 | 2 | 福元大桥西站 | 车站 | FYDQ
58 | S06 |  | 茶子山站 | 车站 | CZS
59 | S07 |  | 观沙岭站 | 车站 | GSL
60 | S08 |  | 六沟垅站 | 车站 | LGL
61 | S09 |  | 望月湖站 | 车站 | WYH
62 | S10 |  | 溁湾镇站 | 车站 | YWZ
63 | S11 |  | 湖南师大站 | 车站 | HNSD
64 | S12 |  | 湖南大学站 | 车站 | HNDX
65 | S13 |  | 阜埠河站 | 车站 | FBH
66 | S14 |  | 碧沙湖站 | 车站 | BSH
67 | S15 |  | 黄土岭站 | 车站 | HTL
68 | S16 |  | 砂子塘站 | 车站 | SZT
69 | S17 |  | 赤岗岭站 | 车站 | CGL
70 | S18 |  | 树木岭站 | 车站 | SML
71 | S19 |  | 圭塘站 | 车站 | GT
72 | S20 |  | 沙湾公园站 | 车站 | SWGY
73 | S21 |  | 粟塘站 | 车站 | ST
74 | S22 |  | 平阳站 | 车站 | PY
75 | S23 |  | 长沙火车南站 | 车站 | CSHCN
76 | S24 |  | 光达站 | 车站 | GD
77 | S25 |  | 杜家坪站 | 车站 | DJP
78
79
80

## 隧道区间水泵高水位报警信号
序号 | 编号 | 联锁区 | 起止位置 |  | 设备名称 | 联锁区名称
1 | A05 | 1 | 星城车辆段-罐子岭 | 下行 | GSW1 | 罐子岭
2 | A06 | 1 | 罐子岭-湘江新城 | 下行 | GSW3 | 罐子岭
3 | A07 | 2 | 湘江新城-汉王陵公园 | 下行 | GSW5 | 汉王陵公园
4 | A08 |  | 汉王陵公园-茶子山 | 下行
5 | A09 |  | 茶子山-六沟垅 | 下行
6 | A10 |  | 六沟垅-溁湾镇 | 下行
7 | A11 |  | 溁湾镇-阜埠河 | 下行
8 | A12 |  | 阜埠河-碧沙湖 | 下行
9 | A13 |  | 碧沙湖-砂子塘 | 下行
10 | A14 |  | 砂子塘-树木岭 | 下行
11 | A15 |  | 树木岭-沙湾公园 | 下行
12 | A16 |  | 沙湾公园-长沙火车南站 | 下行
13 | A17 |  | 长沙火车南站-杜家坪 | 下行
14 | A18 |  | 杜家坪-黄榔停车场 | 下行
15 | B05 | 1 | 星城车辆段-罐子岭 | 上行 | GSW2 | 罐子岭
16 | B06 | 1 | 罐子岭-湘江新城 | 上行 | GSW4 | 罐子岭
17 | B07 | 2 | 湘江新城-汉王陵公园 | 上行 | GSW6 | 汉王陵公园
18 | B08 |  | 汉王陵公园-茶子山 | 上行
19 | B09 |  | 茶子山-六沟垅 | 上行
20 | B10 |  | 六沟垅-溁湾镇 | 上行
21 | B11 |  | 溁湾镇-阜埠河 | 上行
22 | B12 |  | 阜埠河-碧沙湖 | 上行
23 | B13 |  | 碧沙湖-砂子塘 | 上行
24 | B14 |  | 砂子塘-树木岭 | 上行
25 | B15 |  | 树木岭-沙湾公园 | 上行
26 | B16 |  | 沙湾公园-长沙火车南站 | 上行
27 | B17 |  | 长沙火车南站-杜家坪 | 上行
28 | B18 |  | 杜家坪-黄榔停车场 | 上行

## 车站编号
序号 | 联锁区 | 车站名 | 车站编号
1 | 罐子岭联锁区 | 罐子岭站 | 18
2
3 |  | 月亮岛西站 | 19
4
5 | 汉王陵公园联锁区 | 湘江新城站 | 20
6
7 |  | 汉王陵公园站 | 21
8
9 |  | 福元大桥西站 | 22
10
11 | 茶子山联锁区 | 茶子山站 | 23
12
13 |  | 观沙岭站 | 24
14
15 | 溁湾镇联锁区 | 六沟垅站 | 25
16
17 |  | 望月湖站 | 26
18
19 |  | 溁湾镇站 | 27
20
21 |  | 湖南师大站 | 28
22
23 | 阜埠河联锁区 | 湖南大学站 | 29
24
25 |  | 阜埠河站 | 30
26
27
28 | 碧沙湖联锁区 | 碧沙湖站 | 31
29
30 |  | 黄土岭站 | 32
31
32 |  | 砂子塘站 | 33
33
34 | 树木岭联锁区 | 赤岗岭站 | 34
35
36 |  | 树木岭站 | 35
37
38 |  | 圭塘站 | 36
39
40 |  | 沙湾公园站 | 37
41
42 | 长沙火车南站联锁区 | 粟塘站 | 38
43
44 |  | 平阳站 | 39
45
46 |  | 长沙火车南站 | 40
47
48 | 光达联锁区 | 光达站 | 41
49
50 | 杜家坪联锁区 | 杜家坪站 | 42
51

## 人防开关编号
序号 | 所属联锁区 | 人防开关名称 | 按照序号
1 | 罐子岭联锁区 | SPKS1801-F
2 |  | SPKS1801-J
3 |  | SPKS1802-F
4 |  | SPKS1802-J
5 |  | SPKS1901-F
6 |  | SPKS1901-J
7 |  | SPKS1902-F
8 |  | SPKS1902-J
9 | 汉王陵公园联锁区 | SPKS2001-F
10 |  | SPKS2001-J
11 |  | SPKS2002-F
12 |  | SPKS2002-J
13 |  | SPKS2201-F
14 |  | SPKS2201-J
15 |  | SPKS2204-F
16 |  | SPKS2204-J
17 | 茶子山联锁区 | SPKS2301-F
18 |  | SPKS2301-J
19 |  | SPKS2302-F
20 |  | SPKS2302-J
21 |  | SPKS2401-F
22 |  | SPKS2401-J
23 |  | SPKS2404-F
24 |  | SPKS2404-J
25 | 溁湾镇联锁区 | SPKS2501-F
26 |  | SPKS2501-J
27 |  | SPKS2502-F
28 |  | SPKS2502-J
29 |  | SPKS2805-F
30 |  | SPKS2805-J
31 |  | SPKS2808-F
32 |  | SPKS2808-J
33 | 阜埠河联锁区 | SPKS2901-F
34 |  | SPKS2901-J
35 |  | SPKS2902-F
36 |  | SPKS2902-J
37 |  | SPKS3011-F
38 |  | SPKS3011-J
39 |  | SPKS3026-F
40 |  | SPKS3026-J
41 | 碧沙湖联锁区 | SPKS3101-F
42 |  | SPKS3101-J
43 |  | SPKS3102-F
44 |  | SPKS3102-J
45 |  | SPKS3305-F
46 |  | SPKS3305-J
47 |  | SPKS3306-F
48 |  | SPKS3306-J
49 | 树木岭联锁区 | SPKS3401-F
50 |  | SPKS3401-J
51 |  | SPKS3402-F
52 |  | SPKS3402-J
53 |  | SPKS3705-F
54 |  | SPKS3705-J
55 |  | SPKS3708-F
56 |  | SPKS3708-J
57 | 长沙火车南站联锁区 | SPKS3801-F
58 |  | SPKS3801-J
59 |  | SPKS3802-F
60 |  | SPKS3802-J
61 |  | SPKS4007-F
62 |  | SPKS4007-J
63 |  | SPKS4010-F
64 |  | SPKS4010-J
65 | 光达联锁区 | SPKS4101-F
66 |  | SPKS4101-J
67 |  | SPKS4102-F
68 |  | SPKS4102-J
69 |  | SPKS4113-F
70 |  | SPKS4113-J
71 |  | SPKS4112-F
72 |  | SPKS4112-J
73 | 杜家坪联锁区 | SPKS4201-F
74 |  | SPKS4201-J
75 |  | SPKS4202-F
76 |  | SPKS4202-J
77 |  | SPKS4205-F
78 |  | SPKS4205-J
79 |  | SPKS4222-F
80 |  | SPKS4222-J
81 | 星城车辆段 | SPKS20
82 |  | SPKS21
83 |  | SPKS22
84 |  | SPKS23
85 |  | SPKS24
86 |  | SPKS25
87 |  | SPKS26
88 |  | SPKS27
89 |  | SPKS28
90 |  | SPKS29
91 |  | SPKS30
92 |  | SPKS31
93 |  | SPKS32
94 |  | SPKS33
95 |  | SPKS34
96 | 黄榔停车场 | SPKS35
97 |  | SPKS36
98 |  | SPKS37
99 |  | SPKS38
100 |  | SPKS39
101 |  | SPKS40
102 |  | SPKS41
103 |  | SPKS42
104 |  | SPKS43
105 |  | SPKS44
106 |  | SPKS45
107 |  | SPKS46
108 |  | SPKS47
109 |  | SPKS48
110 |  | SPKS49