OCC-CCTV增加轮询组功能设计书

# 概述

不显示视频流

## 执行方式

CCTV页面打开下通过选择虚拟监视器区块后，点选对应的车站CCTV摄像头后，在相应的硬件监视器上显示解码器输出视频流；

双击某个分屏，可实现当前分屏视频的最大化一屏显示；再次双击回归当前分屏显示模式

点选插件虚拟监视器区块后，选择对应的轮询组执行后，按轮询组内的定义顺序调用间隔切换摄像头视频流输出到相应的硬件监视器分屏；

轮询组定义功能可在线实时修改、添加、删除轮询组内摄像头信息；

## 功能设计

一、全线列车CCTV监视

新增右下角的轮询组功能

- 监视器画面切换

可在线选择画面布局，分为1x1、2x2画面布局；

画面由1x1切换为2x2时，显示为默认画面；由2x2切换为1x1时，点选监视器显示该屏1x1，未点选监视器则默认显示一号监视器。

- 车站选择

可下拉选择不同的车站，“摄像头”下拉框列出为该车站全部摄像头；

- 摄像头切换

下拉“摄像头”,点选摄像头后，发送相应的摄像头调取切换上墙命令，点选““ 调取该摄像头的上下摄像头。支持摄像头名称模糊查讯。

- 摄像头收藏

- 收藏

点击“摄像头收藏“按钮对当前鼠标左键点选分屏的摄像头“保存”收藏，“取消”则取消收藏，收藏的摄像头进入收藏列表中；收藏以对话框方式弹出，对话框中显示摄像头固有属性（车站名+摄像头名称）；

（2）调用

点击“收藏列表”按钮调看当前收藏的列表，弹出摄像头收藏列表，如下图：

图18 摄像头收藏列表

在摄像头收藏列表中点选摄像头名称，点击“修改”可修改摄像头在收藏列表中的名称（不修改摄像头固有属性名称），点击“删除”在二次确认框中确定即可将选中的摄像头从收藏列表中删除。

图19 摄像头修改

- 画面轮询

- 轮询

选择对应的监视器后，下拉“轮询组”中的轮询组确定后对应的监视器画面按照预设定的轮询组进行轮询操作;

- 暂停

选定正在轮询的监视器，通过点击“暂停”按钮暂停当前的轮询，“暂停”按钮变换为“继续”功能，点击“继续”按钮恢复当前的轮询；

(3)编辑

画面轮询中的“编辑”调看“轮询列表”，具体显示如下图：

- 轮询删除：“轮询列表“对话框中点击”删除“按钮删除已有的轮询组；

- 轮询添加：点击“轮询列表“中的”添加“按钮新建轮询组，具体对话框如下：

“名称“一栏中添加轮询名称，设定轮询间隔，”列车选择“栏中下拉列车在”摄像头列表“中列出摄像头，通过左右按钮分配至相应的轮询列表中；选定”已分配“栏中的摄像头通过上下移动按钮进行排序；

- 轮询修改：“轮询列表”对话框中点击“修改”按钮对当前的轮询组参数进行修改；具体功能如下：

“名称”栏修改轮询名称，“轮询间隔”修改轮询时间，摄像头列表栏中可增减摄像头，上下按钮修改轮询摄像头顺序；

（5）查询

“画面轮询”下拉选定轮询组后，点击“查询按钮”弹出对话框可查看当前轮询组摄像头列表，具体画面如下：