## Sheet1
字段代码 | 字段名称 | 表代码 | 字段类型 | 主键/外键 | 描述
F1001_GROUPCODE | 组代码 |  | char | 主键
F1001_GROUPNO | 组号 |  | smallint
F1001_GROUPDESC | 组描述 | 组表(TB1001_GROUP) | char |  | 用不到！！！
F1001_STARTAT | 安全运行起始日期 |  | int
F1005_DEVTYPEID | 设备类型 |  | int
F1001_SCADAF | 是否采集 |  | tinyint
备注：智慧车站只涉及一个站，所以用不到组表，只需要用到AI和DI点表
F1003_APPSYSNO | 系统号 |  | smallint
F1003_APPSYSCODE | 系统代码 |  | char | 主键
F1003_APPSYSDESC | 系统描述 | 专业系统表(TB1003_APPSYS) | char |  | 每个系统对应有一个能耗标准值，可以考虑在此处加入能耗标准这个字段
F1005_DEVTYPEID | 设备类型 |  | int
例→ | F1003_APPSYSNO | F1003_APPSYSCODE | F1003_APPSYSDESC | F1005_DEVTYPEID
| 1 | light_sys | 照明系统 | 3
| 2 | wind_sys | 通风系统 | 3
F1005_DEVTYPEID | 设备号 |  | int | 主键
F1005_DEVTYPECODE | 设备代码 | 设备类型表(TB1005_DEVTYPE) | char
F1005_DEVTYPEDESC | 设备描述 |  | char
例→ | F1005_DEVTYPEID | F1005_DEVTYPECODE | F1005_DEVTYPEDESC
| 1 |  | 线路
| 3 |  | 变压器
no | 序号 |  | char | 主键
first_xjd_time | 徐泾东首班车时间 | 车站运营时刻表(IS_PLATFORM_TIME) | char
last_xjd_time | 徐泾东末班车时间 |  | char
first_pdgj_time | 浦东国际机场首班车 |  | char
last_pdgj_time | 浦东国际机场末班车 |  | char
operation_status | 运营状态 |  | tinyint |  | 0表示停止运营；1表示正常运营
open_time | 开站时间 |  | char
close_time | 关站时间 |  | char
例→ | no | first_xjd_time | last_xjd_time | first_pdgj_time | last_pdgj_time | operation_status | open_time | close_time
| 1 | 6:15 | 23:05 | 5:55 | 22:55 | 1
| 2 | 5:20 | 23:11 | 6:18 | 22:16 | 1
area_no | 区域号 | 区域表(IS_AREA) | smallint | 主键
area_desc | 区域描述 |  | char
例→ | area_no | area_desc
| 1 | 公共区域
| 2 | 轨行区
| 3 | 站台公共区
no | 序号 |  | smallint | 主键
text_content | 文本内容 |  | varchar
construction_site | 施工地点 | 施工计划表(IS_CONSTRUC_PLAN) | char
director | 负责人 |  | char
contact | 联系方式 |  | int
construction_date | 施工时间 |  | int |  | 时间戳存储
例→ | no | text_content | construction_site | director | contact | construction_date
| 1 | 交换机检修 | 车站网管室 | 王志刚 | 1583712758 | 1615533613
| 2 | 直流开关改造 | 通信机房 | 张敏 | 1583712758 | 1615533613
| 3 | 中央传输 | 龙阳路混合变电站 | 李强 | 1583712758 | 1615533613
| 4 | 远方投入 | 龙阳路混合变电站 | 赵芳华 | 1583712758 | 1615533613
no | 序号 |  | smallint | 主键
F1001_GROUPCODE | 组代码 |  | char
entrance_exit_no | 出入口号 | 客流量表(IS_PASSENGER_FLOW) | tinyint
arrival_num | 进站人数 |  | int
departure_num | 出站人数 |  | int
date | 记录时间 |  | int |  | 时间戳存储
例→ | no | entrance_exit_no | arrival_num | departure_num | date
| 1 | 1 | 6234 | 2635 | 1615533613
| 2 | 2 | 236235 | 23423 | 1615533613
| 3 | 3 | 23525 | 6235 | 1615533613
area_no | 区域号 |  | smallint | 主键
temperature | 温度 |  | smallint |  |  |  | 区域表跟环境参数表可以合一，也可以不合一，主要是因为区域有多种选择，而且没种区域不一定都有相同的属性
humidity | 湿度 |  | smallint
CO2 | CO2 | 环境参数表(IS_ENVIRONMENT_PARAM) | smallint
PM2.5 | PM2.5 |  | smallint
PM10 | PM10 |  | smallint
noise | 噪音 |  | smallint
date | 日期 |  | int |  | 时间戳
bad_smell | 异味 |  | tinyint |  | 单位是ppm/ppb，表示百万分比浓度
compliance_rate | 环境达标率 |  | tinyint
例→ | area_no | temperature | humidity | CO2 | PM2.5 | PM10 | noise | date | bad_smell | compliance_rate
| 1 | 45 | 0 | 367 | 34.2 | 70.6 | 60 | 1615533613
| 2 | 23.3 | 41 | 419 | 33.8 | 64.1 | 52 | 1615533613
| 3 | 38.9 | 2 | 228 | 76.4 | 33.9 | 53 | 1615533613
job_num | 工号 |  | smallint | 主键
user_name | 姓名 |  | char
contact | 联系方式 |  | int
remark | 备注 |  | varchar
date | 日期 | 人员信息表(IS_PERSONINFO) | int
role_no | 角色号 |  | char
image | 头像图片 |  | char |  | 存放图片所在的路径
class_no | 班组序号 |  | smallint
例→ | job_num | user_name | contact | remark | date | role_no | image | class_no
| ST001 | 李志强 | 1581368654 | 正常上班 | 1615533613 | 1 |  | 1
| ST002 | 故建议 | 1581368654 | 正常上班 | 1615533613 | 2 |  | 1
| ST003 | 中瑞丽 | 1581368654 | 正常上班 | 1615533613 | 1 |  | 2
| ST004 | 熊业伟 | 1581368654 | 正常上班 | 1615533613 | 2 |  | 2
no | 序号 |  | smallint | 主键
user_name | 姓名 |  | char
contact | 联系方式 | 临时人员信息表(IS_TEMPORARY_PERSONINFO) | int
remark | 备注 |  | varchar
date | 日期 |  | int
例→ | no | user_name | contact | remark | date
| 1 | 张三 | 1581368654 | 中铁十一局 | 1615533613
| 2 | 李四 | 1581368654 | 中建八局 | 1615533613
| 3 | 王二 | 1581368654 | 中铁十局 | 1615533613
| 4 | 赵一 | 1581368654 | 克斯柯信号有限公司 | 1615533613
role_no | 角色号 |  | smallint | 主键
role_name | 角色名 | 角色表(IS_ROLE) | char
department_no | 部门序号 |  | smallint
例→ | role_no | role_name | department_no
| 1 | 车站站长 | 2
| 2 | 票款员 | 1
department_no | 部门序号 |  | smallint | 主键
department_name | 部门名 | 部门表(IS_DEPARTMENT) | char
例→ | department_no | department_name
| 1 | 财务部
| 2 | 运营部
class_no | 班组序号 |  | smallint | 主键
class_desc | 班组描述 | 班组表(IS_CLASS_TIME) | char
employee_name1 | 员工一 |  | char
employee_name2 | 员工二 |  | char
employee_name3 | 员工三 |  | char
employee_name4 | 员工四 |  | char
例→ | class_no | class_desc | employee_name1 | employee_name2 | employee_name3 | employee_name1
| 1 | 1# | 张三 | 李四 | 王麻子 | 刘勇
| 2 | 2# | 张三 | 李四 | 王麻子 | 刘勇
| 3 | 3# | 张三 | 李四 | 王麻子 | 刘勇 |  | 目前班组这里有点歧义，每个员工所属班组是否只有一个？排班的时候是按班分还是按时间段分？班组跟时间段挂不挂钩？
no | 序号 |  | smallint
user_name | 姓名 |  | char | 主键
mon | 星期一 |  | varchar
tue | 星期二 |  | varchar
wed | 星期三 | 排班表(IS_SCHEDULING) | varchar |  | 星期内放置的是时间段字符串
thu | 星期四 |  | varchar
fir | 星期五 |  | varchar
sat | 星期六 |  | varchar
sun | 星期七 |  | varchar
例→ | no | user_name | mon | tue | wed | thu | fir | sat | sun
| 1 | 张三 | 8:30-17:30、18:00-23:00 |  | 8:30-17:30、18:00-23:00 |  | 8:30-17:30、18:00-23:00 |  | 8:30-17:30、18:00-23:00
| 2 | 李四 | 8:30-17:30、18:00-23:00 | 8:30-17:30、18:00-23:00 |  | 8:30-17:30、18:00-23:00 |  | 8:30-17:30、18:00-23:00 | 8:30-17:30、18:00-23:00
no | 序号 |  | char | 主键
environment_quality | 地铁环境质量指数 |  | tinyint |  | 这个字段值是必要的，重点
air_pollution | 空气污染指数 | 环境指标表(IS_ENVIRONMENT_INDICATOR) | tinyint
noise_pollution | 噪音污染指数 |  | tinyint |  | 该指数与环境参数表的噪音字段代表含义不同
light_pollution | 光污染指数 |  | char
date | 日期 |  | int |  | 时间戳
例→ | no | environment_quality | air_pollution | noise_pollution | light_pollution | date
| 1 | 85 | 63 | 62 | 二级 | 1615533613
| 2 | 55 | 44 | 84 | 一级 | 1615533613
no | 序号 |  | smallint | 主键
F1001_GROUPCODE | 组代码 |  | char
use_water | 用水方式 | 水务参数表(IS_WATER_PARAM) | char
water_consumption | 用水量 |  | tinyint
date | 记录时间 |  | int
effluent_speed | 出水流速 |  | tinyint
inlet_speed | 进水流速 |  | tinyint
例→ | no | F1001_GROUPCODE | use_water | water_consumption | date | effluent_speed | inlet_speed
| 1 | ZJGK | 消防用水量 | 32.6 | 1615533613 | 12 | 13
| 2 | ZJGK | 冷却用水量 | 17.6 | 1615533613 | 15 | 16
| 3 | LYR | 消防用水量 | 32.6 | 1615533613 | 12 | 13
| 4 | LYR | 冷却用水量 | 17.6 | 1615533613 | 15 | 16 | 弃用！
no | 序号 |  | smallint | 主键
F1001_GROUPCODE | 组代码 |  | char
water_name | 水温名 | 水温表(IS_WATER_TEMPERATURE) | char
effluent_tem | 出水温度 |  | tinyint
inlet_tem | 进水温度 |  | tinyint
例→ | no | F1001_GROUPCODE | water_name | effluent_tem | inlet_tem
| 1 | ZJGK | 冷却水温 | 36.7 | 32.2
| 2 | ZJGK | 冷冻出水温 | 6.7 | 11.5
| 3 | LYR | 冷却水温 | 26.5 | 22.4
| 4 | LYR | 冷冻出水温 | 5.7 | 19.2
no | 序号 |  | smallint | 主键
F1001_GROUPCODE | 组代码 |  | char
F1003_APPSYSCODE | 系统代码 | 能耗参数表(IS_ENERGY_PARAM) | char
energy_index | 能耗指标 |  | smallint
energy_value | 能耗值 |  | smallint
date | 记录时间 |  | int
例→ | no | F1001_GROUPCODE | F1003_APPSYSCODE | energy_index | energy_value | date
| 1 | ZJGK | wind_sys | 32 | 30 | 1615533613
| 2 | ZJGK | light_sys | 59 | 66 | 1615533613
| 3 | LYR | wind_sys | 32 | 43 | 1615533613
| 4 | LYR | light_sys | 59 | 80 | 1615533613
no | 序号 |  | smallint | 主键
equipment_availability | 设备完好率 |  | smallint
punctuality_rate | 列车正点率 | 计划指标表(IS_PLAN_INDICATORS) | smallint
traffic_comfort | 通行舒畅度 |  | smallint
pt_envir_comp_rate | 客运环境达标率 |  | smallint
eq_envir_comp_rate | 设备环境达标率 |  | smallint
date | 记录时间 |  | int
例→ | no | equipment_availability | punctuality_rate | traffic_comfort | pt_envir_comp_rate | eq_envir_comp_rate | date
1
2