## FAS
物联网云平台技术研究示范工程
FAS专业接口协议测试记录表
测试时间：
测试单位：
测试人员：
一、 | 功能测试
1 | 读取DI量
| 抽测点号 | 测点名称 | 变化响应时间(s) | 备注
感烟探测器火警
感烟探测器故障
感烟探测器隔离
感温探测器火警
感温探测器故障
感温探测器隔离
手报火警
手报故障
手报隔离
消火栓按钮动作
二、 | 扰动测试
1 | 物理链路扰动
|  | 测试项 | 通信恢复时间(s) | 备注
物理链路中断后重连
2 | 数据报文扰动
|  | 测试项 | 通信恢复时间(s) | 备注
数据报文断帧
数据报文重帧/多帧
数据报文误码
测试人员 （签字）

## EMCS
物联网云平台技术研究示范工程
EMCS专业接口协议测试记录表
测试时间：
测试单位：
测试人员：
一、 | 功能测试
1 | 读取DI量
| 抽测点号 | 测点名称 | 变化响应时间(s) | 备注
2 | 读取AI量
| 抽测点号 | 测点名称 | 变化响应时间(s) | 备注
3 | 设置DO量
| 抽测点号 | 测点名称 | 变化响应时间(s) | 备注
4 | 设置AO量
| 抽测点号 | 测点名称 | 变化响应时间(s) | 备注
二、 | 扰动测试
1 | 物理链路扰动
|  | 测试项 | 通信恢复时间(s) | 备注
物理链路中断后重连
2 | 数据报文扰动
|  | 测试项 | 通信恢复时间(s) | 备注
数据报文断帧
数据报文重帧/多帧
数据报文误码
测试人员 （签字）

## AFC
物联网云平台技术研究示范工程
AFC专业接口协议测试记录表
测试时间：
测试单位：
测试人员：
一、 | 功能测试
1 | 查询报文
| 抽测点号 | 测点名称 | 变化响应时间(s) | 备注
SC运行模式
终端设备工作状态
进站客流
出站客流
2 | 控制报文
| 抽测点号 | 测点名称 | 变化响应时间(s) | 备注
设备开关控制
车站运营模式控制
二、 | 扰动测试
1 | 物理链路扰动
|  | 测试项 | 通信恢复时间(s) | 备注
物理链路中断后重连
2 | 数据报文扰动
|  | 测试项 | 通信恢复时间(s) | 备注
数据报文断帧/分帧
数据报文重帧/多帧重叠
数据报文误码
测试人员 （签字）

## CCTV
物联网云平台技术研究示范工程
CCTV专业接口协议测试记录表
测试时间：
测试单位：
测试人员：
一、 | 功能测试
1 | 设备状态查询
| 抽测点号 | 测点名称 | 响应时间(s) | 备注
2 | 实时视频点播
| 抽测点号 | 测点名称 | 响应时间(s) | 备注
推流至解码器
推流至客户端
3 | PTZ控制
| 抽测点号 | 测点名称 | 响应时间(s) | 备注
4 | 点播URL上墙
| 抽测点号 | 测点名称 | 响应时间(s) | 备注
二、 | 扰动测试
1 | 物理链路扰动
|  | 测试项 | 通信恢复时间(s) | 备注
物理链路中断后重连
2 | 数据报文扰动
|  | 测试项 | 通信恢复时间(s) | 备注
数据报文断帧/分帧
数据报文重帧/多帧重叠
数据报文误码
测试人员 （签字）

## PA-PIS
物联网云平台技术研究示范工程
PA/PIS专业接口协议测试记录表
测试时间：
测试单位：
测试人员：
一、 | 功能测试
1 | 车站PA通信
|  | 抽测项 | 响应时间(s) | 备注
获取广播分区列表
获取广播线路状态
获取广播控制终端列表
获取广播其他设备状态列表
发起/撤销呼叫站广播
发起/撤销合成语音广播
2 | 车站PIS通信
|  | 抽测项 | 响应时间(s) | 备注
获取PIS分区列表
获取PIS分区状态
获取LCD屏幕列表
发布/撤销文本信息
开关分区屏幕
二、 | 扰动测试
1 | 物理链路扰动
|  | 测试项 | 通信恢复时间(s) | 备注
物理链路中断后重连
2 | 数据报文扰动
|  | 测试项 | 通信恢复时间(s) | 备注
数据报文断帧/分帧
数据报文重帧/多帧重叠
数据报文误码
测试人员 （签字）